Tczew, dnia 10 lutego 2012 r.

Zapytanie ofertowe

na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz szkoleń do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach

I. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA

Zamawiającym jest:

Zespół Opieki Zdrowotnej "MEDICAL" Sp. z o.o.

ul. Parkowa12; 83-113 Turze

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000182151,

NIP 593-22-68-465

REGON 192462421

Wykonawcą jest:

…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym lub załącznikach jest mowa o Wykonawcy należy przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytanie lub który złoży ofertę w odpowiedzi niniejsze zapytanie ofertowe.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

a) zakup wyposażenia i sprzętu medycznego

- Koncentrator tlenu lub inne dostępne źródło tlenu - 1 szt.

- Aparat EKG – 1 szt.

- Defibrylator – 1 szt.

- Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych – 1 szt.

- Wanna do masażu wirowego kończyn górnych – 1 szt.

- Cykloergometr rowerowy – 2 szt.

- Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem i licencją programu komputerowego „mMedica” – 1 szt.

b) szkolenia pracowników w zakresie:

- obsługi elektrokardiogramu (EKG) dla 1 pracownika (3 godziny szkolenia),

- obsługi wanny do masażu wirowego dla 1 pracownika (3 godziny szkolenia).

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do dnia 20 marca 2012 roku (I kwartał 2012 r.)

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).

Oferta musi zawierać:

1) Pełna nazwę wykonawcy,

2) Adres lub siedzibę wykonawcy numer telefonu oraz numer NIP,

3) Wynagrodzenie za realizację zamówienia przedstawione jako wynagrodzenie

netto, wynagrodzenie brutto zawiera podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert.

6) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub w zamkniętej kopercie w siedzibie firmy Zespół Opieki Zdrowotnej "MEDICAL" Sp. z o.o., Ul. Wojska Polskiego 5, 83-110 Tczew w terminie do dnia 24.02.2012 r. do godz. 9.00.

Na kopercie należy zamieścić:

- nazwę i adres Zamawiającego (Zespół Opieki Zdrowotnej "MEDICAL" Sp. z o.o., Ul. Wojska Polskiego 5, 83-110 Tczew),

- nazwę i adres Wykonawcy,

-dopisek „oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz szkoleń do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Pszczółkach.”

Cena jest wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Komisyjne otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 24.02.2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie ZOZ "MEDICAL" Sp. z o.o., Ul. Wojska Polskiego 5, 83-110 Tczew

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.

4. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

- Cena ofertowa – 100 % (100 pkt)

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny:

C = ( Cmin / Cof.) x 100

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,

Cof. – cena badanej oferty,

C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której średnia ważona poszczególnych punktów będzie najwyższa.

3. Liczba punktów, przyznana przez członków komisji dokonujących oceny, będzie stanowić końcową ocenę oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zamknięcia niniejszego postępowania przetargowego bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie Wykonawców.

VII. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawarcie umowy nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt VI. 4.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Kontakt telefoniczny:

Tel / fax (058) 531 13 16/(058) 777 68 45

IX. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna wyposażenia i sprzętu medycznego.

Załącznik nr 2. Wzór formularza ofertowego.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna wyposażenia i sprzętu medycznego

| Nazwa urządzenia | Parametry techniczne/użytkowania | Liczba sztuk (zamówienia) |
| --- | --- | --- |
| Koncentrator tlenu | - łatwy w przechowywaniu i przenoszeniu, -napięcie zasilania: 230 VAC +/- 10% - koncentracja tlenu: 90 - 96% - waga: max 15 kg - pobór mocy: max 300 W - temperatura pracy: 13°C to 32°C - gwarancja: min 3 lata | 1 szt. |
| Aparat EKG | - napięcie zasilania: 115V-230V, 50-60Hz - ekran: TAK -rozdzielczość ekranu: min 320x240 -klawiatura alfanumeryczna, funkcyjna i przyciski: TAK - kontrola kontaktu elektrody: TAK - rodzaj papieru: termiczny/ zewnętrzna drukarka laserowa lub atramentowa - prędkość wydruku: 5, 10, 25, 50mm/s - filtr zakłóceń sieciowych: TAK - filtr zakłóceń mięśniowych: TAK -filtr izolinii: TAK - tryb pracy: ręczny lub automatyczny -ochrona kardiostymulatora: TAK -możliwość ustawienia profili: TAK - gwarancja: min 3 lata -szkolenie pracownika z obsługi aparatu EGK zakończone certyfikatem (3 godziny): TAK | 1 szt. |
| Defibrylator | - defibrylator zewnętrzny: TAK - kanał wejściowy do zapisu EKG:TAK - system autokontroli: TAK - komunikaty: głosowe - karta pamięci: TAK - bateria: TAK - impuls: dwu fazowy - energia: 140-360 J - czas trwania cyklu: do 20 sekund - ECG: TAK - Detekcja VF/VT: TAK - gwarancja: min 3 lata | 1 szt. |
| Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych | -przeznaczenie: do masażu kończyn dolnych - prysznic ręczny: TAK - ustawienie wybranego poziomu wody: automatyczny - system napełniania: automatyczny - elektroniczny panel sterowania: TAK - zabezpieczenie pompy przed pracą "na sucho": TAK - timer: TAK - automatyczne wyłączenie urządzenia po upływie zadanego czasu: TAK - akcesoria w zestawie : krzesło (1 szt.) i środek do czyszczenia - 1 litr - gwarancja: min 3 lata -szkolenie pracownika z obsługi wanny do masażu wirowego zakończone certyfikatem (3 godziny): TAK | 1 szt. |
| Wanna do masażu wirowego kończyn górnych | -przeznaczenie: do masażu wirowego okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych - masaż prowadzony jest za pomocą dusz: TAK - regulacja kierunku wypływu strumienia wody: TAK - prysznic ręczny: TAK - system napełniania: automatyczny - ustawienie wybranego poziomu wody: automatyczny - elektroniczny panel sterowania: TAK - zabezpieczenie pompy przed pracą "na sucho": TAK - timer: TAK - automatyczne wyłączenie urządzenia po upływie zadanego czasu: TAK -akcesoria (wyposażenie): krzesło niskie 1szt. i środek do czyszczenia - 1 litr - gwarancja: min 3 lata | 1 szt. |
| Cykloergometr rowerowy | - max. waga użytkownika – do 150 kg - wymiary urządzenia: min 115x54x125 cm - waga: do 40 kg - system hamowania: TAK - regulacja siodełka: TAK - regulacja kierownicy: TAK - zasilanie: 230 V - funkcje komputera: pomiar czasu, odległość, całkowita liczba kilometrów, prędkość, częstotliwość pedałowania, zużycie energii, moc - pomiar pulsu: TAK - pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności: TAK - pomiar tętna/Górna granica tętna: TAK - programy treningowe: min 3 - programy sterowane tętnem: TAK - gwarancja: min 3 lata | 2 szt. |
| Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem i licencją programu komputerowego „mMedica | 1.Zestaw komputerowy: - jednostka centralna, - monitor LCD - klawiatura, -mysz optyczna - system operacyjny, pakiet biurowym wraz z licencją 2. Oprogramowanie i licencja programu „mMedica” | 1 szt. |

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

(pieczęć wykonawcy)

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej "MEDICAL" Sp. z o.o. ul. Parkowa12; 83-113 Turze

OFERTA

W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE NA

ZAKUP WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ SZKOLEŃ DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO W PSZCZÓŁKACH

| Pełna nazwa wykonawcy, Adres lub siedziba wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia: | a) zakup wyposażenia i sprzętu medycznego - Koncentrator tlenu lub inne dostępne źródło tlenu (1 szt.) - ……..netto PLN - Aparat EKG (1 szt.) ……..netto PLN - Defibrylator (1 szt.) ……..netto PLN - Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych (1 szt.) ……..netto PLN - Wanna do masażu wirowego kończyn górnych (1 szt.) ……..netto PLN - Cykloergometr rowerowy (2 szt.) ……..netto PLN - Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem i licencją programu komputerowego „mMedica”(1 szt.) ……..netto PLN b) szkolenia pracowników w zakresie: - obsługi elektrokardiogramu (EKG) dla 1 pracownika (3 godziny szkolenia) ……..netto PLN - obsługi wanny do masażu wirowego dla 1 pracownika (3 godziny szkolenia) ……..netto PLN |
| Termin realizacji przedmiotu zamówienia: | do dnia 20 marca 2012 roku (I kwartał 2012 r.) |
| Cena netto/brutto: (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) | Łączna cena netto: ……………………PLN Łączna cena brutto: ……………………PLN |
| Gwarancja | 36 miesięcy od czasu zakończenia wszystkich prac (przyjęcia protokołu odbioru końcowego) |
| Termin związania ofertą: | 30 dni od terminu otwarcia ofert. |

* niewłaściwe skreślić

| ………………………………. Miejscowość i data | …………………………………………. (imię i nazwisko uprawnionej) | …………………………………. (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) |
| --- | --- | --- |